放射線量測定器借用申請書兼貸出許可書

令和　　　年　　　月　　　日

小山市長　　　　　　様

申請者住所

申請者氏名

連絡先(TEL)

借用日時　　　月　　日　　時　　分～　　時　　分

下記のとおり、小山市所有の放射線量測定器を借用したいので申請します。

なお、使用に当たっては、測定に関する注意事項を遵守し、取り扱いについても細心の注意を払います。

記

| 測定日時 | 令和 年 月 日 | 午前 午後 | 時 分～ 時 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測定場所 | 小山市 |
| 測定目的 |  |
| 測定者住所 |  |
| 測定者氏名 |  |
| 測定結果 | ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ |

上記の申請書に基づき、放射線量測定器の使用を許可します。

令和　　年　　月　　　日

小山市長　浅野　正富

注意事項

- この放射線量測定器は、空間（空中）測定専用の精密機械ですので、土や水分を含むもの、干し草等に直接触れさせないように注意して下さい。故障の原因となりますので、絶対に水の中、土の中での使用はしないで下さい。

雨天の場合は、ビニール等で覆い雨に濡れないようにしてください。

湿気の多いところで使用されると正常な測定値が検出されない場合があります。

②　放射線量測定器は、測定までの間、精度を安定させるため１分程度待って下さい。

③　測定は、１分間隔で５回、５分間の測定となります。５つの測定値の平均値を算出し、測定結果としますので、返却時に申請書兼許可書に記載して下さい。

④　不注意等により放射線量測定器を破損した場合は修理費を頂く場合があります。

【計測方法等】

①　計測時の高さ：空中放射線量を測る場合

利用者の身長を考慮して、計測する高さを決めている。

ア）公民館、幼児施設及び小学校は、地上高５０ｃｍ

イ）中学校は、地上高１００ｃｍ

②　計測方法　　　ア）放射能測定器を稼動させた後、１分程度待ち、機器が安定

した後、１分間隔で５回、計測する。

イ）記載された数値の５つの平均値を測定値とする。