様式第４号の２（第３条関係）

水道施設概要調書

|  |  |
| --- | --- |
| 水道施設の概要 |  |
| 給水区域 |  |
| 給水人口 | 計画給水人口(n) | 人 | 現在居住人口 | 人 |
| 給水量 | 1人1日平均(a) | L/日 | 1日平均(n×a/1000) | m3/日 |
| 1人1日最大(b) | L/日 | 1日最大(n×a/1000) | m3/日 |
| 水源 | No.1 | No.2 | No.3 |
| 施設 | 水源種別 |  |  |  |
| 水源位置（地番） |  |  |  |
| 取水方法 |  |  |  |
| 取水可能量 |  |  |  |
| 計画取水量 |  |  |  |
| 構造 |  |  |  |
| 井戸構造 | 口径 |  |  |  |
| 井戸の深さ |  |  |  |
| ｽﾄﾚｰﾅｰの位置 |  |  |  |
| 揚水機の吐出口断面積 |  |  |  |
| 浄水方法 |  | 滅菌方法 |  |
| 浄水施設の構造 |  |
| 送水施設 | ポンプ | 口径（　　　　　　　　　mm） | 出力（　　　　　　　　kW） |
| 送水管 | 口径（　　　　　　　　　mm） | 延長（　　　　　　　　m） |
| 配水施設 | 種類 |  |
| 構造 |  |
| ポンプ | 口径（　　　　　　　　　mm） | 出力（　　　　　　　　kW） |
| 配水管 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ75 | φ | 計 |
| m | m | m | m | m | m | m |
| m | m | m | m | m | m | m |
| m | m | m | m | m | m | m |
| 計 | m | m | m | m | m | m | m |
| その他の施設 |  |
| 最大静水圧 | kPa | 最小動水圧 | kPa |
| 着工年月日 | 年　　月　　日 | 完了予定年月日 | 年　　月　　日 |