浄化槽補助金申請に関する注意事項

○補助金申請について

・申請地が補助対象地域であることを確認しておくこと。

・浄化槽が設置される住宅完成後に申請者がすみやかに住民票を異動して実際に住むこと（別荘等は補助対象となりません）。

・浄化槽設置工事着手前に余裕を持って申請を行うこと。

※補助金交付決定前に着工されている場合は補助対象となりません。申請書受理後に、申請場所に浄化槽が設置されていないこと等の確認を行います。

・工事着工予定日は、最低でも申請日から10日以上は空けること。

・申請書の予定工期と工事請負契約書の工期を同じにすること。

・申請書および保証登録証、登録浄化槽管理票（C票）の使用予定人員には、浄化槽人口把握のため、実際の使用予定人員を必ず記載すること。

・工事請負契約書において、実績報告後の完了検査ならびに浄化槽法第7条に基づく設置後等の水質検査の結果、改善を要する事項の指摘があった場合には、速やかに改善措置を講じる旨を明確にしておくこと。

・案内図は住宅周辺の状況がわかりやすいものにすること。（現地確認を行うため）

・配置図・平面図には浄化槽の位置の他、ます、配管も正確に記載すること。また、変更があった場合は変更した図面を提出すること。

・敷地内処理装置を設置する場合は、配置図に隣地境界、建築物および井戸その他の水源との距離を明記すること。

※　市税が未納の場合、補助金の交付が受けられない場合があります。

○補助事業の変更の承認について

・事業内容に変更（配置や機種の変更等）がある場合は速やかに変更承認申請を行い、事前に承認を受けること。

○実績報告書

・事業完了後速やかに（30日以内）に提出すること。年度末については、遅くとも3月初旬までには提出すること。

・浄化槽が稼動してから提出すること。

・市外申請者については、住所異動した後に提出すること。

・浄化槽保守点検業者との維持管理に関する委託契約書において、浄化槽法第11条に基づく定期検査の委託契約についても明確にしておくこと。

・既成の底板コンクリートを使用する場合、構造に関する書類を添付すること。

【工事写真について】

・着手前については、浄化槽設備士が正面を向き、実地に監督していることを証する写真とすること。

・水締め埋め戻しの写真は水が撒かれているのが分かるものとすること。

・スラブ配筋の写真は特に重要なので、確実に撮ること。

・かさ上げの高さがわかる写真を必ず付けること。

・流入直前ます、ブロアの取り付け状況写真も添付すること。

・単独処理浄化槽の撤去を伴う場合はその撤去写真も添付すること。

・敷地内処理装置を設置する場合は、その工事写真も添付すること。

・工事用黒板には、日付を入れること。

○その他

申請者から補助金の交付はまだかという問い合わせがよくあるが、調べてみると実績報告書がまだ提出されていないといったケースも多いので、申請者には手続きの流れをよく説明しておくこと。